«УТВЕРЖДЕНО»

решением Общего собрания членов

НП «Союз строителей Амурской области»

Протокол № 25 от «19» февраля 2016 г.

Президент АСО «Союз строителей АО»

А.Н. Синьков

«___» февраля  2016 г.

СТАНДАРТ

АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

СТО СРО С-126-0002

г. Благовещенск 2016

Содержание

Введение	2

1.	Область применения	2

2.	Термины и определения	2

3.	Общие требования	2

4.	Требования к организации контроля безопасности и качества строительства	2

5.	Требования к организации и выполнению строительных работ	2

6.	Заключительные положения	2

Библиография	2

Приложение А

Перечень нормативно-технических документов, (регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительных работ и объектов строительства)	2

Приложение Б

Перечень технических стандартов АСО	2

# Введение

Настоящий документ разработан в соответствии с положениями Федерального Закона от 1 декабря 2007 года N 315-Ф3 "О саморегулируемых организациях",   Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации [1], и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», Распоряжения Правительства от 21 июня2010 г. №1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [8], Постановления  Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г.  "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства." [5].  Перечня документов в области стандартизации,в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламенто безопасности зданий и сооружений» [3], Уставом Некоммерческого АСО «Союз Строителей Амурской области» (далее - АСО), Правилами саморегулирования и иными документами АСО.

# Область применения

  - Стандарт саморегулирования (далее - Стандарт) устанавливает правила выполнения работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ и системе контроля за выполнением таких работ, принятыми в Партнерстве и используемыми при осуществлении строительной деятельности членами АСО.

  - Настоящий Стандарт носит обязательный характер и устанавливает для  членов АСО общие правила ведения строительства, процедуры контроля качества строительства и оценки соответствия законченных строительством объектов недвижимости (зданий, сооружений) требованиям проектной документации и условиям договоров.

# Термины и определения

  - В настоящем стандарте применены термины и определения в соответствии с Градостроительный кодекс Российской Федерации, [1], Федеральным законом «О техническом регулировании [2], Техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений»[3], Постановления  Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г.  "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства."[5].

# Общие требования

  - Настоящий Стандарт подлежит обязательному соблюдению членами АСО в соответствии с обязательствами, принимаемыми членами АСО по обеспечению норм саморегулирования в рамках деятельности АСО, а также условиями членства в АСО.

  - Ответственность в случае нарушения строительными организациями – членами АСО положений настоящего Стандарта устанавливается Положением о дисциплинарной ответственности членов АСО.

# Требования к организации контроля безопасности и качества строительства

  - Контроль безопасности и качества строительства проводится в соответствии стребованиям технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, настоящего Стандарта и другими стандартами АСО, принятыми членами АСО.

  - Контроль безопасности и качества строительства проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также заказчиком или техническим заказчиком. Заказчик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. Технический заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании техническому заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика.

  - Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного надзора и органы строительного надзора субъекта федерации о каждом случае возникновения аварийных ситуаций, несчастных случаев  на объекте капитального строительства. Члены АСО, выступающие Техническими заказчиками и подрядчиками, обязаны извещать о таких случаях АСО.

  - Лицом, осуществляющим контроль безопасности и качества строительства, должен проводиться строительный контроль качества строительно-монтажных работ, включая контроль соответствия строительных работ, конструкций и участков сетей требованиям  технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, проектной документации. Строительный контроль также может проводиться в соответствии с нормативными документами, утвержденными в составе национальных стандартов для добровольного применения и (или) документацией системы качества.

  - Строительный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ, проверку совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации.

  - При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов, своевременного и  достоверного документирования его результатов.

  - Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

  - При приемочном контроле производится проверка качества выполненных этапов строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. Приемочному контролю в обязательном порядке подлежат работы, контроль качества выполнения которых не может быть проведен после выполнения других работ (скрытые работы), а также строительные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение их недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. В случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания ответственных конструкций. По результатам проведения приемочного контроля составляются акты освидетельствования или промежуточной приемки работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения по формам, утвержденным в составе сводов правил и (или)  документации системы качества.

  - При выявлении по результатам проведения контроля недостатков технический заказчик обязан потребовать их устранения. Акты освидетельствования или промежуточной приемки таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться после устранения выявленных недостатков.

  - В случае если контрольные мероприятия выполняются в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 настоящего Стандарта совместно с  подрядчиком и техническим заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление технического заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее, чем за 3 рабочих дня.

  - Если технический заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие технического заказчика.

  - В случае, предусмотренном пункта 2.10 настоящего Стандарта, подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить техническому заказчику  1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.

  - Замечания,о недостатках выполнения работ, технический заказчик а также лицо осуществляющее строительный контроль, должны фиксировать в журнале работ. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

  - При строительстве особо опасных, технически сложных объектов обеспечение их безопасности осуществляется в соответствии с проектной документацией и специальными техническими условиями, утвержденными заказчиком в соответствии с действующими нормативными техническими документами в области промышленной безопасности

  - Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного управления и контроля качества на всех стадиях создания строительной продукции. С этой целью членам АСО рекомендуется проводить подготовку к внедрению системы качества на основе стандартов ИСО серии 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000) и проходить соответствующую сертификацию.

  - АСО в составе плановых и внеплановых проверок может выборочно проводить инспекционный контроль организации строительства на любой стадии, а также проверку эффективности ранее выполненного контроля безопасности и качества строительства в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования АСО.

# Требования к организации и выполнению строительных работ

  - Член АСО (далее – строительная организация) обязана соблюдать требования к организации и выполнению строительных работ, требования технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил на обязательной основе.

  - Строительная организация обязана выполнять строительные работы в соответствии с заданием технического заказчика, определенным договором строительного подряда, проектной и (или) технической документацией, требованиями технических регламентов, иной документации, установленной законодательством, стандартов и сводов правил на обязательной основе

  - Если при выполнении строительных работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, строительная организация обязана в течение одного дня (если иной срок не установлен договором) поставить в известность заказчика  и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. В случае невозможности устранения препятствий без отклонений от стандартов и сводов правил, строительная организация обязана информировать о таких отклонениях технического заказчика.

  - Если в процессе выполнения строительных работ выявилась необходимость отклонения от параметров объекта капитального строительства от проектной документации, то такие отклонения возможны лишь на основании вновь утвержденной заказчиком проектной документации (технических решений) после внесения  соответствующих изменений в порядке, установленном действующим законодательством.

  - Строительная организация обязана исполнять полученные в ходе строительства указания технического заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность строительной организации. Строительная организация обязана при выполнении строительных работ соблюдать обязательные требования стандартов и сводов правил, правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Строительная организация не вправе использовать в ходе выполнения строительных работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных требований стандартов и сводов правил, обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности объектов строительства.

  - Не допускается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного в составе проектной документации проекта организации строительства или с существенными отклонениями от проекта организации строительства. В случае необходимости таких отклонений от проекта организации строительства соответствующие изменения проекта организации строительства должны быть утверждены генеральным подрядчиком по согласованию с техническим заказчиком.

  - Строительная организация обязана при выполнении строительных работ на каждом объекте строительства вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, журнал входного контроля и журнал авторского надзора проектных организаций (при его наличии), составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств, оформлять другую производственную и исполнительную документацию.Указанная документация ведется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, а в части, не урегулированной такими обязательными для исполнения правовыми актами, в соответствии с рекомендательными стандартами и правилами и (или) порядком, определенными генеральным подрядчиком по согласованию с техническим заказчиком.

  - В процессе производства строительно-монтажных работ строительной организацией должны соблюдаться требования ГОСТ и Сводов правил (СНиП) по технике безопасности в строительстве.

  - Строительная организация обязана обеспечивать в соответствии с действующим законодательством безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, сохранности объектов культурного наследия.

# 6.	Заключительные положения

6.1.	Настоящий Стандарт и другие стандарты(Приложение Б) принятые в качестве стандартов АСО, носят обязательный характер(кроме отдельных положений оговоренных в области применения, носящих, рекомендательный характер).

6.2. Члены АСО  руководствуются в своей деятельности иными стандартами (нормами), в том числе территориальными строительными нормами, обязательными к применению на территории Российской Федерации,в порядке, предусмотренном положениями действующего законодательства о техническом регулировании(Приложение А).

6.3.	Настоящий Стандарт утверждается Общим собранием членов АСО.

6.4.	Настоящие изменения документа вступает в силу с момента принятия их Общим собранием членов АСО.

# Библиография

[1]	Градостроительный кодекс Российской Федерации

[2]	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническомрегулировании»

[3]	Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Техническийрегламент о безопасности зданий и сооружений»

[4]	Федеральный закон от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

[5]	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

[6]	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному    ремонту   объектов  капитального строительства, которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

[7]	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.04.2008г. № 36 «О порядке  разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»

[8]	Распоряжения Правительства от 21 июня 2010 г. №1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

Приложение А

к «СТРАНДАРТУ

НЕКОММЕРЧЕСКОГО АСО

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»,

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ»

# Перечень нормативно-технических документов, (регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительных работ и объектов строительства)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

- ГОСТ 27751 - 88 "Надежность строительных конструкций и оснований".

- ГОСТ 25100 - 95 "Грунты. Классификация". Разделы 3 - 5; приложение А.

- ГОСТ 30494 - 96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Раздел 3.

- ГОСТ Р 51164 - 98 "Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии".

- ГОСТ Р 22.1.12 - 2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования".

- ГОСТ Р 52748 - 2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения". Разделы 4, 5.

- ГОСТ 21.1101 - 2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации".

- ГОСТ Р 53778 - 2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". Своды правил

- СНиП II - 58 - 75 "Электростанции тепловые". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.3), 2 (пункты 2.1 - 2.19, 2.24 - 2.42), 3 (пункты 3.1 - 3.9, 3.12, 3.13), 4 (пункты 4.1 - 4.24, 4.26 - 4.54, 4.56, 4.58 - 4.60, 4.62 - 4.68, 4.70, 4.76, 4.79 - 4.83), 5, 6 (пункты 6.1 - 6.47, 6.58 - 6.62), 7.

- СП 17.13330.2011		СНиП II -26-76 Кровли. (Актуализированная редакция)

- СНиП II - 35 - 76 "Котельные установки". Разделы 1 (пункты 1.1 - 1.22*), 2 (абзацы первый, второй, четвертый - шестой пункта 2.4*, пункты 2.5, 2.6, 2.8 - 2.13), 3 (пункты 3.2 - 3.8, 3.12 - 3.15*, 3.17 - 3.30), 4 - 7, 10, 14 - 16, 17 (пункты 17.1 - 17.4, 17.11 - 17.22*).

- СП 19.13330.2011		СНиП II -97-76*   Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. (Актуализированная редакция)

- СНиП II - 108 - 78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.3 - 1.10), 2 (пункты 2.1, 2.2, 2.5), 3 (пункты 3.1 - 3.4, 3.6 - 3.9, 3.11 - 3.16, 3.18 - 3.25), 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.4 - 4.7), 5, 6 (пункты 6.1, 6.2, 6.4 - 6.6).

- СП 64.13330.2011 	СНиП 11-25-80 Деревянные конструкции. (Актуализированная редакция)

- СНиП III - 42 - 80* "Магистральные трубопроводы". Разделы 4 - 6, 9, 11, 13.

- СП 18.13330.2011		СНиП II -89-80*    Генеральные планы промышленных предприятий. (Актуализированная редакция)

- СНиП II - 94 - 80 "Подземные горные выработки". Разделы 1 - 4, 5 (пункты 5.1 - 5.47, 5.50, 5.55 - 5.69).

- СП 14.13330.2011		СНиП II -7-81* Строительство в сейсмических районах, /С картами/. (Актуализированная редакция)

- СНиП II - 22 - 81* "Каменные и армокаменные конструкции". Разделы 1 - 6.

- СП 16.13330.2011		СНиП II-23-81* Стальные конструкции. (Актуализированная редакция)

- СНиП 2.06.04 - 82* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)". Разделы 1 - 5.

- СП 22.13330.2011		СНиП 2,02.01-83* Основания зданий и сооружений. (Актуализированная редакция)

- СП 27.13330.2011		СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназ на- генные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. (Актуализированная редакция)

- СНиП 2.04.02 - 84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Разделы 2 (пункты 2.1 - 2.10, 2.26 - 2.28), 4, 6, 7 (пункты 7.1 - 7.17, 7.19 - 7.22), 8 (пункты 8.1 - 8.15, 8.17 - 8.66), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.6 - 9.19, 9.21 - 9.26), 10, 12, 13 (пункты 13.1 - 13.20, 13.22 - 13.55), 15 (пункты 15.1, 15.2, 15.5, 15.7 - 15.81, 15.83 - 15.131*).

- СП 35.13330.2011		СНиП 2.05.03-84*   Мосты и трубы. (Актуализированная редакция)

- СНиП 2.06.05 - 84* "Плотины из грунтовых материалов". Разделы 1 - 5; приложения 1 - 6.

- СНиП 2.06.09 - 84 "Туннели гидротехнические". Разделы 1 - 6.

- СНиП 2.10.02 - 84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.3* - 1.8*), 2 (пункты 2.1 - 2.6, 2.9* - 2.18, 2.20* - 2.23), 3 (пункты 3.2* - 3.13), 4.

- СНиП 2.10.03 - 84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.5), 2 (пункты 2.1 - 2.3, 2.9 - 2.16), 3 (пункты 3.2* - 3.20), 4 (пункты 4.2 - 4.13*), 5.

- СНиП 3.01.03 - 84 "Геодезические работы в строительстве". Разделы 1 - 4; приложения 1 - 11.

- СП 20.13330,2011		СНиП 2. 01.07-85* Нагрузки и воздействия. /С картами/. (Актуализированная редакция)

- СНиП 2.01.28 - 85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию".

- СП 23.13330.2011		СНиП 2.02.02-85*   Основания гидротехнических сооружений. (Актуализированная редакция)

- СП 24.13330.2011		СНиП 2.02. 03-85 Свайные фундаменты. (Актуализированная редакция)

- СНиП 2.03.06 - 85 "Алюминиевые конструкции".

- СНиП 2.03.11 - 85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Разделы 2 - 5; приложения 1, 11, 13.

- СНиП 2.04.01 - 85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 2, 7 - 9, 10 (пункты 10.4 - 10.10, 10.12 - 10.20), 12  (пункты 12.1 - 12.20, 12.24 - 12.27), 13 (пункты 13.2 - 13.10, 13.12 -13.19), 14.

- СНиП 2.04.03 - 85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Разделы 2 - 6, 8, 9.

- СНиП 2.05.02 - 85* "Автомобильные дороги". Разделы 1 (пункты 1.8, 1.11 - 1.14*), 2 - 5, 6 (пункты 6.3, 6.10 - 6.21, 6.25, 6.30 - 6.43, 6.48 - 6.55, 6.59 - 6.66), 7 (пункты 7.4, 7.8, 7.10, 7.13, 7.16 - 7.25, 7.31, 7.33 - 7.53), 8 (пункты 8.3 - 8.5), 9 (пункты 9.3* - 9.14, 9.16 - 9.21), 10; приложение 1.

- СНиП 2.05.06 - 85* "Магистральные трубопроводы". Разделы 1, 2, 3 (пункты 3.1 - 3.15, 3.18 - 3.23, 3.25, 3.27), 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.4 - 4.22), 6 (пункты 6.1 - 6.7, 6.9 - 6.31*, 6.34* - 6.37), 7 - 10, 12 (пункты 12.1*, 12.2*, 12.4*, 12.5, 12.7, 12.12*, 12.15*, 12.16, 12.19, 12.20, 12.30 - 12.33*, 12.35*).

- СНиП 2.06.06 - 85 "Плотины бетонные и железобетонные". Разделы 2 - 9.

- СНиП 2.06.14 - 85 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод". Разделы 1 - 6.

- СНиП 2.09.03 - 85 "Сооружения промышленных предприятий". Разделы 1 (пункты 1.2 - 1.4, 1.7, 1.9, 1.13 - 1.18, 1.21 - 1.25), 2, 3 (пункты 3.1, 3.3, 3.6 - 3.25), 4 (пункты 4.1, 4.2, абзац первый пункта 4.3, пункты 4.4, 4.5 - 4.15, 4.21, 4.22, 4.26 - 4.28), 5, 6 (пункты 6.3, 6.4, 6.12 -6.15, абзац первый пункта 6.16, пункты 6.17 - 6.52), 7 - 9, 10 (пункты 10.1 -10.55, 10.57, 10.58, 10.60, 10.61), 11 (пункты11.1 - 11.14, 11.16), 12 (пункты 12.1 - 12.9, абзацы первый и третий пункта 12.12, пункты 12.18, 12.19), 13, 14 (пункты 14.1 - 14.5, 14.8 - 14.28), 15 (пункты 15.1 - 15.11, 15.24, 15.28), 16, 17, 18 (пункты 18.1, 18.2, 18.5 - 18.20, 18.24 - 18.31), 19.

- СНиП 2.10.04 - 85 "Теплицы и парники". Разделы 1 (пункты 1.2 - 1.6), 2, 3, 4 (пункты 4.2 - 4.18), 5; приложения 1, 2.

- СНиП 2.10.05 - 85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна". Разделы 1 (пункты 1.2 - 1.5, 1.7), 2 (пункты 2.3 - 2.5, 2.7, 2.8), 3 (пункты 3.2 - 3.4, абзац первый пункта 3.5, пункты 3.5.1 - 3.6, 3.7, абзац первый пункта 3.7.1, абзац первый пункта 3.11, пункты 3.12, 3.13, 3.17 - 3.19, 3.21 - 3.23, 3.26 - 3.38, 3.40 - 3.46, 3.48 - 3.51, 3.53 -  3.56, 3.58 - 3.61, 3.61.2 - 3.62), 4, 5, 6 (пункты 6.2 - 6.4, 6.14 - 6.33), 7.

- СНиП 3.06.03 - 85 "Автомобильные дороги". Разделы 1 - 6.

- СНиП 2.04.12 - 86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов". Разделы 2 - 5.

- СНиП 3.06.07 - 86 "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний". Разделы 1 - 4; приложение 1.

- СНиП 2.02.05 - 87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Разделы 1 - 13; приложения 1 - 4.

- СНиП 2.06.07 - 87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения". Разделы 1 - 5; приложения 3 - 10.

- СНиП 2.06.08 - 87 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений". Разделы 1 - 7.

- СП 44.13330.2011		СНиП 2.09.04-87*   Административные и бытовые здания. (Актуализированная редакция)

- СНиП 2.11.02 - 87 "Холодильники". Разделы 1 (пункт 1.4), 2 (пункты 2.4, 2.5, 2.7 - 2.20, 2.24, 2.25, 2.27 - 2.29, 2.31 - 2.44), 3, 4.

- СНиП 3.02.01 - 87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Разделы 3 (пункты 3.2, 3.11, 3.12, 3.14 - 3.17, 3.19, 3.20, 3.22), 7 (пункты 7.10, 7.11), 8 (пункт 8.1), 9 (пункты 9.2, 9.5), 11 (пункты 11.4, 11.28); таблицы 1, 8.

- СНиП 2.02.04 - 88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах". Разделы 1, 2 (пункты 2.5 - 2.8), 3 (пункты 3.2 - 3.19, 3.23, 3.27 - 3.32, 3.36, 3.37), 4 (пункты 4.1 - 4.12, 4.14 - 4.17, 4.20 - 4.22, 4.25 - 4.45),5 - 8, 9 (пункты 9.4 - 9.18); приложения 1, 3 - 5.

- СП 29.13330.2011		СНиП 2. 03. 13-88 Полы. (Актуализированная редакция)

- СП 42.13331.2011	СНиП 2,07.01-89*   Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция)

- СНиП 2.05.09 - 90 "Трамвайные и троллейбусные линии". Разделы 1 - 5.

- СНиП 2.05.13 - 90 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и населенных пунктов". Разделы 2, 3 (пункт 3.1), 4 (пункты 4.1 - 4.31, 4.33 - 4.35), 6, 7.

- СНиП 2.01.09 - 91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Разделы 1, 2.

- СНиП 2.05.07 - 91* "Промышленный транспорт". Разделы 1 (пункты 1.9 - 1.13*), 2 (пункты 2.1 - 2.5*), 3 (пункты 3.1* - 3.126, 3.128* - 3.142, 3.144 - 3.159, 3.161 - 3.168, абзац второй пункта 3.169, пункты 3.175 -3.235, 3.237 - 3.253, 3.255 - 3.271, 3.273 - 3.276), 4 (пункты 4.1 - 4.113, 4.116 - 4.132), 5 (пункты 5.1 - 5.114), 6 (пункты 6.1 - 6.51), 7, 8 (пункты 8.1 - 8.23, 8.26, 8.28 - 8.37).

- СНиП 3.06.04 - 91 "Мосты и трубы". Разделы 1 - 10; приложение 1.

- СП 52.13330-2011 	СНиП 23-05-95*   Естественное и искусственное освещение. (Актуализированная редакция)

- СНиП 32 - 01 - 95 "Железные дороги колеи 1520 мм". Разделы 3, 4 (пункты 4.2 - 4.39), 5 - 9.

- СНиП 11 - 02 - 96 "Инженерные изыскания для строительства". Основные положения. Разделы 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 4.20, 4.22), 5 (пункты 5.2, 5.7 - 5.14, 5.17), 6 (пункты 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9 - 6.23), 7 (пункты 7.1 - 7.3, 7.8, 7.10 - 7.14, 7.17, 7.18; таблица 7.2), 8 (пункты 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 8.16 - 8.18, 8.28); приложения Б и В.

- СНиП 32 - 03 - 96 "Аэродромы". Разделы 4 (пункты 4.2 - 4.12), 5 - 9.

- СП 53.13330.2011		СНиП 30 - 02 - 97* "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения".(Актуализированная редакция)

- СНиП 32 - 04 - 97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные". Разделы 3 - 5 (пункты 5.1 - 5.16, 5.18 - 5.41), 6, 7 (пункты 7.1 - 7.34, 7.37 - 7.69), 9.

- СНиП 21 - 02 - 99* "Стоянки автомобилей". Разделы 4 (пункт 4.2), 5 (пункты 5.2, 5.7, 5.10, 5.11, 5.23 - 5.30, 5.48), 6 (пункты 6.10 - 6.13).

- СНиП 23 - 01 - 99* "Строительная климатология". Таблицы 1 - 5; рисунки 1, 3 - 6*.

- СНиП 34 - 02 - 99 "Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки". Разделы 3 (пункты 3.1 - 3.5, 3.7, 3.8, 3.10 - 3.13, 3.15), 4, 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.7), 6, 9.

- СНиП 12 - 03 - 2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования. Разделы 4, 5, 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 - 6.1.8, 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.6 - 6.2.23, 6.3.1 - 6.3.4, 6.4.1 - 6.4.12, 6.6.1 - 6.6.9, 6.6.12 - 6.6.24), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.8, 7.1.10 - 7.1.14, 7.2.1 - 7.2.10, 7.3.1 - 7.3.24, 7.4.1 - 7.4.40), 8, 9 (пункты 9.1.1 - 9.1.6, 9.2.1 - 9.2.7, 9.2.9 - 9.2.13, 9.3.1 - 9.3.6, 9.4.1 - 9.4.11); приложение Г.

- СП 55.13330.2011 	СНиП 31-02 -2001   Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция)

- СП 56.13330.2011		СНиП 31 - 03 - 2001 "Производственные здания". (Актуализированная редакция)

- СНиП 31 - 04 - 2001 "Складские здания". Разделы 4 (пункты 4.5, 4.7), 5 (пункты 5.1 - 5.8, 5.10 - 5.20).

- СНиП 35 - 01 - 2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 3 (пункты 3.1 - 3.37, 3.39, 3.52 - 3.72), 4 (пункты 4.1 - 4.10, 4.12 - 4.21, 4.23 - 4.32).

- СНиП 12 - 04 - 2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство. Разделы 3 - 9, 10 (пункты 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.2.1 - 10.2.9, 10.3.1 - 10.3.7), 11, 12 (пункты 12.1.1, 12.1.3 - 12.1.5, 12.2.2 - 12.2.7, 12.3.1 - 12.3.10), 13 (пункты 13.1.1 - 13.1.4, 13.2.2 - 13.2.7, 13.3.1 - 13.3.5), 14 (пункты 14.1.1, 14.1.3 - 14.1.6, 14.2.1 - 14.2.7, 14.3.1 - 14.3.6), 15, 16 (пункты 16.1.1 - 16.1.3, 16.2.1 - 16.2.8, 16.2.10 - 16.2.13, 16.3.1 - 16.3.22, 16.4.1 - 16.4.8), 17.

- СП 62.13330.2011		СНиП 42-01 -2002 Газораспределительные системы. (Актуализированная редакция)

- СНиП 22 - 02 - 2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Разделы 4 - 14.

- СНиП 23 - 02 - 2003 "Тепловая защита зданий". Разделы 4 - 12; приложения В, Г, Д.

- СП 51.13330.2011		СНиП 23-03-2003 Защита от шума. (Актуализированная редакция)

- СП 54.13330.2011		СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. (Актуализированная редакция)

- СНиП 31 - 05 - 2003 "Общественные здания административного назначения". Разделы 4 (пункты 4.5 - 4.9, абзац второй пункта 4.10, абзац второй пункта 4.12, пункты 4.13 - 4.18), 5 (пункты 5.1 - 5.6, 5.8, абзацы первый и второй пункта 5.9, пункт 5.10), 7 (пункты 7.1, 7.3 - 7.14), 8, 9.

- СНиП 32 - 02 - 2003 "Метрополитены". Разделы 3 (пункты 3.1 - 3.5, 3.14 - 3.16, 3.21), 4 (пункт 4.4), 5 (пункты 5.3 - 5.8.7, 5.8.9 - 5.10.10, 5.10.12 - 5.15.15, 5.17.1 - 5.23.5, 5.25, 5.26), 6 (пункты 6.1 - 6.3, 6.5 - 6.7, 6.10 - 6.14), 7.

- СНиП 33 - 01 - 2003 "Гидротехнические сооружения. Общие положения". Разделы 4, 5; приложения А, Б, Г, Д, Е.

- СНиП 41 - 01 - 2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха". Разделы 4 -  6 (пункты 6.1.1 - 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7 - 6.5.14, 6.6.2 - 6.6.26), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.5, 7.1.8 - 7.1.13, 7.2.1 - 7.2.4, абзацы первый и второй пункта 7.2.10, пункты 7.2.13, 7.2.14, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3 - 7.5.11, 7.6.4, 7.6.5, 7.7.1 - 7.7.3, 7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16, 7.10.7, 7.10.8, 7.11.18), 9 - 11, 12 (пункты 12.7 - 12.9, 12.11 - 12.21), 13 (пункты 13.1, 13.3 - 13.5, 13.8, 13.9).

- СНиП 41 - 02 - 2003 "Тепловые сети". Разделы 9, 10, 12, 15, 16.

- СНиП 41 - 03 - 2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Разделы 2 - 4.

- СНиП 52 - 01 - 2003 "Бетонные и железобетонные конструкции". Разделы 3 - 8.

- СП 48.13330.2011 	СНиП 12-01-2004 Организация строительства. (Актуализированная редакция)

- СНиП 31 - 06 - 2009 "Общественные здания и сооружения". (Актуализированная редакция)

ПриложениеБ

к «СТРАНДАРТУ

НЕКОММЕРЧЕСКОГО АСО

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»,

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ»

# Перечень технических стандартов

НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Принятых в качестве стандартов

Некоммерческого АСО «Союз строителей Амурской области»

- СТО СРО С-126 0003		СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011Промышленные печи и тепловые агрегаты. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ.

- СТО СРО С-126 0004		СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 Организация строительного производства. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.

- СТО СРО C-126 0005		СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВБЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. Общие технические требования.

- СТО СРО С-126 0006		СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- СТО СРО С-126 0007		СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Общие технические требования.

- СТО СРО С-126 0008		СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ С НАРУЖНЫМ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ.